## Lokālā tāme Burtnieku_skola
6. PIELIKUMS Iepirkuma “ Cietā kurināmā apkures katlu ar granulu degli piegāde un uzstādīšana Burtnieku ciemata un Burtnieku skolas katlu mājās” identifikācijas Nr. BNK2018/1 nolikumam
Lokālā tāme
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju. Tāmes izmaksas | [5 empty] | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2018.gada ____.jūlijā
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Cietā kurināmā apkures katls 500 kW ar lietderības koeficientu ne zemāku par 90%, operatīvo tvertni ne mazāku kā 0,75 m3, siltummaiņa automātisko attīrīšanu un kompresoru , automātisko pelnu izvadi no kurtuves, granulu degli ar automātisko aizdedzināšanu un Clin auto vai analogu sistēmu, šneku granulu padevei no operatīvā bunkura un katla attālinātās vadības uzstādīšana un pievienošana pie esošās apkures sistēmas, paredzot vietu multiciklona uzstādīšanai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Malkas katla demontāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Pievienošana pie dūmvada, dūmejas izolācija, apšūšana ar skārda apdari | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Granulu bunkura ne mazāk kā 20 m3 ietilpību montāža uz pamatnes | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Granulu bunkura pamatnes betonēšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Granulu padeves no bunkura transportiera un balstu, stiprinājumu, apkalpojošo laukumu montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Dūmsūkņa ar jaudu 5,5 kW montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Regulējošā vārsta DN-65 montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Piedziņas vārstam 230V 3-punktu montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Bezšuvju tērauda caurule Ø114x3,6 (DN100) un tās montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Elektroapsaistes materiāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Armatūras un cauruļvadu marķēšana un izpilddokumentācijas, instrukciju sagatavošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Iekārtu ieregulēšana, palaišana un apmācība | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Kopā |  |  | 0
[13 empty] | Virsizdevumi ( %) |  | 0
t. sk. darba aizsardzība
[13 empty] | Peļņa ( %) |  | 0
[14 empty] | Kopā bez PVN | 0
[14 empty] | PVN, atbilstoši likuma "Par pievienotās vērtības nodokli 142.panta nosacījumiem" | -
[14 empty] | Pavisam kopā | 0
Piezīme. *Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 1. pielikumu.
Sastādīja: |  | 2018.gada ___.jūlijā
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta: 2018.gada ____.jūlijā
Pārbaudīja: |  | 2018.gada ___.jūlijā
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lokālā_tāme_burtnieki_Centrs
6. PIELIKUMS Iepirkuma “ Cietā kurināmā apkures katlu ar granulu degli piegāde un uzstādīšana Burtnieku ciemata un Burtnieku skolas katlu mājās” identifikācijas Nr. BNK2018/1 nolikumam
Lokālā tāme
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju. Tāmes izmaksas | [5 empty] | 0 | euro
Tāme sastādīta: 2018.gada ____.jūlijā
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Cietā kurināmā apkures katls 500 kW ar lietderības koeficientu ne zemāku par 90%, operatīvo tvertni ne mazāku kā 0,75 m3, siltummaiņa automātisko attīrīšanu un kompresoru , automātisko pelnu izvadi no kurtuves, granulu degli ar automātisko aizdedzināšanu un Clin auto vai analogu sistēmu, šneku granulu padevei no operatīvā bunkura un katla attālinātās vadības uzstādīšana un pievienošana pie esošās apkures sistēmas, paredzot vietu multiciklona uzstādīšanai | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Malkas katla demontāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Pievienošana pie dūmvada, dūmejas izolācija, apšūšana ar skārda apdari | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Granulu bunkura ne mazāk kā 20 m3 ietilpību montāža uz pamatnes | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Granulu bunkura pamatnes betonēšana | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Granulu padeves no bunkura transportiera un balstu, stiprinājumu, apkalpojošo laukumu montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Dūmsūkņa ar jaudu 5,5 kW montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Regulējošā vārsta DN-65 montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Piedziņas vārstam 230V 3-punktu montāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Bezšuvju tērauda caurule Ø114x3,6 (DN100) un tās montāža | m | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Elektroapsaistes materiāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Armatūras un cauruļvadu marķēšana un izpilddokumentācijas, instrukciju sagatavošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Iekārtu ieregulēšana, palaišana un apmācība | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Kopā |  |  | 0
[13 empty] | Virsizdevumi ( %) |  | 0
t. sk. darba aizsardzība
[13 empty] | Peļņa ( %) |  | 0
[14 empty] | Kopā bez PVN | 0
[14 empty] | PVN, atbilstoši likuma "Par pievienotās vērtības nodokli 142.panta nosacījumiem" | -
[14 empty] | Pavisam kopā | 0
Piezīme. *Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 1. pielikumu.
Sastādīja: |  | 2018.gada ___.jūlijā
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta: 2018.gada ____.jūlijā
Pārbaudīja: |  | 2018.gada ___.jūlijā
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.